Основна школа „ Вук Стефановић Караџић“

Левосоје

Бр. 624од 07.10.2014 године

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ ЛЕВОСОЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

04/14

врста Поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Рок за подношење понуда: 16.10.2014. до 10:00 часова

Отварање понуда:16.10.2014  године у 10:30 часова

ОКТОБАР 2014. Године

С А Д Р Ж А Ј

- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА;

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ:

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;

- ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ - ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;

4.1)    ОБРАЗАЦ 1. Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних

услова, поштовања законских прописа.

4.2)    ОБРАЗАЦ 2.Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних

и додатних услова и поштовања законских прописа  -

  - ОБРАЗАЦ 3. ПОНУДА ;

  - ОБРАЗАЦ 4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

  - ОБРАЗАЦ 5. Образац изјаве о независној понуди.

  - ОБРАЗАЦ 6.  ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ .

  - ОБРАЗАЦ 7. Образац спецификације са структуром цене

  - ОБРАЗАЦ 8 Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла;

  - ОБРАЗАЦ 9 Изјава понуђача о обавези достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року:

  - ОБРАЗАЦ БР.10 образац трошкова припрема понуде

  - ОБРАЗАЦ 11. МОДЕЛ УГОВОРА

1.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  бр.616 од 06.10.2014. годинe, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

| Назив наручиоца: | Основна школа „Вук Стефановић Караџић“Левосоје |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | Село Левосоје |
| Интернет страница наручиоца: | www.osvuklevosoje.nasaskola.rs |
| Е-mail адреса наручиоца: | Osvuklevosoje@gmail.com |
| Врста наручиоца: | Основна школа |
| Врста поступка јавне набавке: | јавна набавка мале вредности |
| Врста предмета: | Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији санитарног чвора и изградње димњака за централно грејање издвојеног одељења у селу Осларе |

| Кратак опис предмета набавке: | Реконструкција, адаптација и санација санитарног чвора и израда димњака |
| --- | --- |
| Ознака предмета набавке: |  |
|  | Ознака из општег речника набавке: грађевински радови на објектима 45200000, радови на грађевинским инсталацијама 45300000. |

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

- лично/непосредно у просторијама наручиоца Основна школа “Вук Стефановић Караџић“ Левосоје сваким радним даном у времену од 10,00 – 13,00 часова све до истека рока за достављање понуда,

- са интернет странице наручиоца www.osvuklevosoje.nasaskola.rs

- са сајта Портала за јавне набавка www. portal.ujn.gov.rs

- поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на адресу понуђача извршити уплату у износу од 500,00 динара на рачун наручиоца  8740-269660-31.  Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе на адресу наручиоца на Е-mail адресу: osvuklevosoje@gmail.com

Напомена: Само понуђачи који доставе ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 3 (три)  дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца Основна школа „ Вук Стефановић Караџић“ Левосоје, Бујановац, са назнаком '' Понуда за јавну набавку радова  на реконструкција,   – ''НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 16.10.2014. године, до 10.00 часова.

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, евиденциони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 16.10.2014. године у 10,30 часова у просторијама наручиоца у канцеларији секретара школе. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена.

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 5  дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на тел:017/652-239 од 10 до 13 часова.  Особа за контакт је Јулијана Стошић, телефон: 017/652-239, Е-маил адреса osvuklevosoje@gmail.com

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава      обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак.

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа:

- Извод из АПР-а који издаје Агенција за привредне регистре

Понуђач је дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

3.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна Школа “Вук Стефановић Караџић“ са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Радова на реконструкцији, адаптацији и санацији санитарног чвора и израде димњака за централно грејање . Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  16.10 2014 године, до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.3. САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуда мора да садржи, све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом и исти морају бити попуњени и читко и штампаним словима , потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача у свему према конкурсној документацији.

Овлашћено лице понуђачу дужно је да модел уговора попуни потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и подношења понуде.

3.4. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче понуду, писменим обавештењем, пре истека рока за подношење понуда.

3.5.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3.6 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене

3.7 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивања понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће  изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења посла

3.8. ВАЛУТА

Вредност у конкурсној документацији и у понуди исказује се у динарима.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, У цену је урачуната: цена комплетне реализације грађевинских  према  наведеној техничкој спецификацији са структуром цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл.92. Закона.

3.9.ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена има предност у случају несагласности.

3.10.УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се извршити у року који не може бити дужи од 45 дана, од дана достављања  фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од  понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

3.11. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ГАРАНТНИ РОК

Рок за извођење радова: максимум календарских 30 дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок на изведене радове: минимум 24 месеца од дана примопредаје радова

3.12.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

  - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења

испуњења обавеза понуђача

У предметној јавној набавци сви понуђачи су дужни да доставе:

- Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла (ОБРАЗАЦ 8)

- Изјава понуђача о обавези достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року (ОБРАЗАЦ 9)

Изабрани понуђач ће бити у обавези да као средство финансијског  обезбеђења достави

.оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, у висини од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла и

оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року са клаузулом „без протеста“, прописно потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, у висини од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важности 5 дана дужим од истека гарантног рока

3.14 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

3.15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или  пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail osvuklevosoje@gmail.com  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим  уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац  обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом  захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за  подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је  примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока  за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка  јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана  пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку  јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово  подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека  тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је  подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00  динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка  административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике   Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

3.16 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана достављања Одлуке о избору најповољнијег понуђача сходно ставу  члана 149 ставу 6. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац ће закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

- ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):

ПРИЛОЗИ:

Фотокопија важећих лиценци са  ознаком за инжењера са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета, као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори. Лиценца са ознаком:

400 - одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или

410 - одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или

411 - одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње.

ОБРАЗАЦ 1. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА Изјава понуђача о испуњености обавезних и

додатних услова, поштовања законских прописа. Изјава мора бити попуњена, потписана

и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носилоца посла

овлашћеног члана групе понуђача.

Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и

носилац посла - овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група понуђача.

Образац 2 - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и

додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити

попуњена, потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица свих

чланова групе понуђача.

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у том

случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла - овлашћеног члана

групе понуђача који даје изјаву на обрасцу 2.

Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена  печатом од

Стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац

посла – овлашћени члан групе понуђача.

Образац 4 – Подаци о учеснику у заједничкој понуди.

Табелу попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац 5  – Изјава о независној понуди.

Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране        одговорног-  овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног  члана групе понуђача.

Образац 6  - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –

Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-

овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-  овлашћеног члана групе понуђача.

Образац 7 –Образац спецификације са структуром цене.

Образац 8. Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла.

Образац 9.Изјава понуђача о обавези достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Образац 10. Образац трошкова припрема понуде

Образац 11 - Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача или

носиоца   посла-овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и

парафира сваку стран модела уговора, потпише и овери печатом модел

уговора на последњој страни  чиме потврђује да прихвата све елементе

модела уговора.

ОБРАЗАЦ 1.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова  на реконструкцији, адаптацији и санацији санитарног чвора и изградње димњака за централно грејање  издвојеног одељења у селу Осларе бр.4/20114 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

- Понуђач испуњава додатне услове за реализацију предметне јавне набавке :

да испуњавам додатни услов у погледу располагања потребним техничким капацитетом за реализацију предметне јавне набавке.

Место:_____________                                                                   Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 2.

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.4/2014.године,

д а ј е   с е

И З Ј А В А

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред члана групе понуђача _________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

- да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру поглавља 2 и 3,.

- да члан групе понуђача испуњава обавезни услов и то:

- све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

- да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

ОБРАЗАЦ 3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са позивом за подношење понуда  у јавној набавци добра, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 4//2014, објављеном на  Порталу јавних набавки  ___________. године подносимо:

П О Н У Д У

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ |  |
| --- | --- |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а: |  |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна понуђена цена са пдв-ом: |  |
| Словима цена са пдв-ом: |
| Рок важења понуде: | ______ дана (минимум 60 дана од отварања понуде) |
| Рок за извођење радова: | _________календарских дана (максимум календарских 30 дана) од дана увођења у посао. |
| Гарантни рок на изведене радове: | ____ месеци (минимум 24 месеци од дана примопредаје радова). |
| Рок и начин плаћања: у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације и комплетне домументације коју Извођач испоставља Наручиоцу, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена. |
| Изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. |
| Потпис овлашћеног лица М.П. _________________________ |

ОБРАЗАЦ 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке............................................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 6.

И  З  Ј  А  В  А

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач ______________________________________ из ___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке мале вредности бр.  ______.

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова.

|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | М. П |  |

НАПОМЕНА:

- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.

- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР.7

ОБРАЗАЦ  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Redni broj | Назив радова | мерна јединица | количина | цена без обрачунатог ПДВ-а | Укупна вредност без обрачунатог ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА |
| I | РАЗНИ РАДОВИ |
| 1 | Демонтажа постојеће водоводне мреже и монтажа нове мреже од ПВЦ-а профила Ø1/2" са потребним фитинзима | м1 | 19,10 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих пропусних вентила и монтажа нових профила Ø1/2" | ком | 4,00 |  |  |
| 3 | Демонтажа, набавка и монтажа сифона Ø110 | ком | 2,00 |  |  |
|  | СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ |  |
| II | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације пода испод керамичких плочица типа кондор 4 д = 4мм. Обрачун по м2 основне површине | м2 | 16,00 |  |  |
|  | СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| III | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Набавка и монтажа керамичких и подних зидних плочица | м3 | 60,16 |  |  |
|  | СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |
| IV | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Демонтажа постојећих прозора димензије 60x80цм, израда и монтажа елоксиранох алуминијума са термопроклдом. Прозор је застакљен термопан стаклом дебљина 6 + 12 + 6мм, а крила су опремљена високо квалитетним оковом за отварање око хоризонталне и вертикалне осе. Стакло и крило се дихтују гумом, а дихтовање штока и крила се изводи једним гуменим дихтунгом. Боја епоксаже је по избору Инвеститора. У цену обрачунати крпљење и обраду шпалетне. Постојеће прозоре ставити на располагању Инвеститора а шут отерати на депонију. Обрачун комплет по уграђеном прозору. | ком | 2,00 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих врата димензије 80x205цм, израда и монтажа од елоксираног алуминијума (дебелозидног) са термопрекидом. Оков је високо квалитетан метални од прохрома. Крило врата је опремљено са три шарке - механизмом за затварање. Брава је цилиндар са три кључа. Дихтовање штока и крила се изводи једним гуменим дихтунгом. Боја епоксаже је по избору Инвеститора. У цену обрачунати крпљење и обраду штокова. Постојећа врата ставити на располагању Инвеститора а шут отерати на депонију. Обрачун комплет по уграђеним вратима. | ком | 3,00 |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећих улазних врата димензије 280x210цм, израда и монтажа од елоксираног алуминијума (дебелозидног) са термопрекидом. Оков је високо квалитетан метални од прохрома. Крило врата је опремљено са три шарке и механизмом за затварање. Брава је цилиндар са три кључа. Дихтовање штока и крила се изводи једним гуменим дихтунгом. Стакло и крило се дихтују гумом. Боја епоксаже је по избору Инвеститора. У цену обрачунати крпљење и обраду штокова. Постојећа врата ставити на располагању Инвеститора а шут отерати на депонију. Обрачун комплет по уграђеним вратима | ком | 1,00 |  |  |
| 4 | Израда надвратника санитарног чвора димензије 200x80цм, израда и монтажа од елоксираног алуминијуума са термопрекидом. Надвратник је застакљен термопан стаклом дебљине 6+12+6мм. Стакло и крило се дихтују гумом, а дихтовање штока и крила се изводи једним гуменим дихтунгом. Боја епоксаже је по избору Инвеститора. У цену обрачунати крпљење и обраду шпалетни. Шут отерати на депонију. Обрачун комплет по уграђеном надпрозорнику. | ком | 1,00 |  |  |
|  | СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| V | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Бојење зидова и плафона дисперзивним бојама у белој боји. Обрачун по м2. У цену урачунати сва потребна крпљења | м2 | 12,00 |  |  |
|  | СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИч |  |
| VI | САНИТАРИЈА |
| 1 | Набавка и уградња керамичког чучавца са припадајућом опремом и галантеријом. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња керамичког умиваоника димензије 55x40 са потребним материјалом и комплетном галантеријом. Обрачу по комаду комплет монтирано | ком | 2,00 |  |  |
|  | СВЕГА САНИТАРИЈА |  |
| VII | ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА |
| 1 | Набавка, испорука материјала и израда сијаличних места, утичница као и постављање каблова. У цену урачунати и остали ситан материјал. | ком | 1,00 |  |  |
|  | СВЕГА ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| B | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ДИМЊАКА |
| 1 | Израда хидроизолационог слоја преко постојећег пода | м2 | 0,25 |  |  |
| 2 | Израда бетонског постоља за димњачки канал од бетона МБ 20 димензије 45x45цм висине 20 цм | м3 | 0,40 |  |  |
| 3 | Израда арматуре за бетонско постоље од ребрастог гвожђа профила 6 и 12 | кг | 20,00 |  |  |
| 4 | Израда димњачког канала Ø200мм са спољном облогом и испуном од термоизолационог материјала, у цену урачунати вратанца за вентилацију, отвор за чишћење и отвор за прикључак пећи придрђавати се норматива ЕН 13063-1 | м1 | 10,00 |  |  |
| 5 | Пробијање отвора за зидање димњачког канала ширина отвора не већа од 6цм по страници обложне цеви | пауш | 2,00 |  |  |
| 6 | Попуњавање отвора за проласке кроз плоче урадити од тврдо пресоване термоизолационе вуне | ком | 2,00 |  |  |
| 7 | Израда опшивке на крову објекта од алуминијумског лима после проласка димњачког канала | ком | 1,00 |  |  |
| 8 | Израда капе на димњачком каналу | ком | 1,00 |  |  |
|  | СВЕГА РАДОВИ НА ИЗРАДИ ДИМЊАКА |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| A | РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА |
| I | РАЗНИ РАДОВИ |  |
| II | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| III | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ |  |
| IV | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| V | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | САНИТАРИЈА |  |
| VII | ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| B | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ДИМЊАКА |  |
|  | УКУПНО А + Б |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |

Датум____________________   МП.                                     ПОНУЂАЧ

______________________

ОБРАЗАЦ бр.  8

Реконструкција, адаптација и санација санитарног чвора и израда димњака ЈНМВ. бр. 4/2014

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у року од 10 дана од дана потписивања уговора доставити оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла , са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, насловљену на Основну школу „ Вук Стефановић Караџић“ Левосоје, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Потпис овлашћеног лица М.П. _________________________

Напомена: *У случају заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава обезбеђења,

ОБРАЗАЦ бр. 9

Реконструкција, адаптација и санација санитарног чвора и израда димњака ЈНМВ бр.4/2014

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у тренутку примопредаје предмета уговора доставити оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, насловљену на на Основну школу „ Вук Стефановић Караџић“ Левосоје у износу од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а), са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Потпис овлашћеног лица М.П. _________________________

Напомена: *У случају заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава обезбеђења,

ОБРАЗАЦ БР.10

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88 Закона, понуђач _____________________________________________________________________

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ППОНУДЕ |  |

Трошове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

*Достављање овог обрасца није обавезно.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_________________________

ОБРАЗАЦ 11.

МОДЕЛ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА

Закључен између:

Основне школе „ Вук Стефановић Караџић“ Левопсоје

са седиштем уЛевосоју општина Бујановац , ПИБ:102220797 Матични број: 07106173

Број рачуна: 840-269660-31 Назив банке:Управа за јавна плаћања(Трезор),

Телефон:017/ 652-239.Телефакс:

кога заступа Директор- Драган Томић (у даљем тексту Наручилац)

и

ПОНУЂАЧА ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број:4/14

Број и датум одлуке о додели уговора:.....................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Предмет Уговора:

Извођење грађевинско- занатских радова   на реконструкцији, адаптацији и санацији

Санитарног чвора и израде димњака за централно грејање  издвојеног одељења ОШ.

у селу Осларе

Члан 1.

Предмет овог уговора је  Извођење грађевинско занатских радова   на реконструкцији,

адаптацији и санацији санитарног чвора и израде димњака за централно грејање  издвојеног

одељења ОШ. у селу Осларе, а у свему према  усвојеној понуди Извођача  број ___________ од

____________  2014 године , која је саставни део уговора.

У складу са Понудом, Извођач ће реализацију уговора делимично поверити ____________________________________________________ (навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, уколико је Извођач у Понуди наступио са подизвођачем/има).

Члан 2.

Извођач је обавезан да све уговорене радове, а у складу са одредбама овог уговора, изведе својим средствима и својом радном снагом у складу са Законом о планирању и изградњи, сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, као и правилима струке која важе за извођење радова ове врсте.

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођачa радова, за предвиђену врсту радова из понуде, са личнoм лиценцoм.

Одговорни извођач радова мора испуњавати услове прописане Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС).

Члан 3.

Наручилац се обавезује:

- да Извођача уведе у посао и обезбеди му несметан приступ објекту;

- да са стручним надзором да сагласност Извођачу на опрему и материјале који се уграђују у оквиру позиција Столарски радови и Санитарни објекти и прибор;

- да са стручним надзором да примедбе у погледу начина извођења радова, употребљеног материјала или тока извођења радова без одлагања саопшти Извођачу у писменој форми;

- да Извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима како је уговорено;

- да обезбеди стручни надзор над извођењем радова од почетка па до завршетка извођења радова;

- да обезбеди примопредају изведених радова и да формира комисију за примопредају изведених радова;

- да прими изведене радове у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује:

- да решењем одреди одговорног извођача, који има одговарајућу стручну спрему и лиценцу за извођење ових радова и о томе писмено обавести Инвеститора;

- води грађевински дневник у два примерка и књигу инспекције - грађевинску књигу, а коју по завршетку радова, потписану и оверену од овлашћених лица, са оригиналним примерком грађевинског дневника предаje Наручиоцу радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту лица и околине за све време извођења радова;

- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова;

- да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

- да о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до извршене примопредаје;

- да Инвеститору и лицима одређеним за вршење стручног надзора омогући у свако доба несметано вршење надзора с правом приступа у просторије за ускладиштење материјала, као и контролу унетих података у књиге о грађењу;

- да поступа по основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова или замену набављеног или уграђеног материјала;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да обезбеди присуство и учешће свог представника и представника подизвођача у раду комисије за примопредају изведених радова на објекту;

- да отклони све недостатке по примедбама истакнутим у записнику комисије за пријем изведених радова у остављеном року;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да након окончања уговорених радова уклони сав преостали материјал и опрему;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;

- да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи.

Члан 5.

На име гаранције да ће све преузете обавезе из овог уговора извршити у целости и на уговорени начин, Извођач се обавезује да преда Наручиоцу у року од 10 дана од дана потписивања овог Уговора изда оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене вредности (без ПДВ-а) и са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла, насловљену на Основну школу“ Вук С. Караџић“ Левосоје ,са клаузулом "без протеста", прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, те истовремено са достављањем окончане ситуације оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од уговорене вредности (без ПДВ-а) и са роком важности који је 5 дана дужи од уговореног гарантног рока, насловљену на Основну школу „ Вук Стефановић Караџић“ Левосоје, са клаузулом "без протеста", прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице.

Члан 6.

Извођач се обавезује да радове из предмета овог Уговора изведе у року од ________ (максимум 30) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Дан почетка извођења радова констатује се уписивањем у грађевински дневник, на основу посебног записника који потписују Стручни надзор и Извођач.

Члан 7.

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року обавезан је да Инвеститору за сваки дан прекорачења уговореног рока плати 2‰ (два промила) од уговорене цене с тим што максимални износ уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова.

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату сопствене бланко менице за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ (не краћи од 24 месеца) рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, а најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у наведеном року, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом сопствене бланко менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико сопствена бланко меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.

Члан 9.

Уколико Комисија у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико извођач у остављеном року не поступи по примедбама комисије, Наручилац ће отклонити недостатке ангажовањем трећих лица, о трошку Извођача.

Евентуално уступање отклањања недостатака трећем лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Уговорена цена радова из предмета овог Уговора износи ___________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (словима: _____________________________________________________________________________ ).

Уговорену цену из става 1. овог члана Инвеститор ће платити Извођачу у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације и комплетне домументације коју Извођач испоставља Наручиоцу, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеној примопредаји и потписаном записнику о примопредаји радова.

Уз окончану ситуацију, Извођач је дужан да достави Наручиоцу и:

- листове грађевинског дневника и грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији;

- сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, прописно

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, насловљену на Основну школу „ Вук С. Караџић“ Левосоје, у износу 5% од вредности уговора, са клаузулом "без протеста“ и са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са прилозима наведеним у претходном

ставу, Наручилац неће извршити плаћање.

Средства из става 1. овог члана Инвеститор ће уплатити Извођачу на текући рачун број _____________________________________________код _____________________________ банке.

Члан 11.

Извођач је дужан чувати и о свом трошку осигурати сва лица ангажована на градилишту, радове, материјал и опрему за изградњу од случајне пропасти и оштећења до њихове пуне вредности, односно против свих ризика или несреће на раду у свему према важећим прописима. Извођач је одговоран за изведене радове који су предмет овог уговора и осигурани на напред наведени начин до примопредаје и коначног обрачуна, у складу са овим уговором.

Члан 12.

Извођач се обавезује да по завршетку уговорених радова писмено обавести Инвеститора да су уговорени радови извршени, прибави за то писану сагласност надзорног органа и затражи од Инвеститора да именује Комисију за примопредају објекта и коначни обрачун изведених радова на објекту.

Члан 13.

Примопредају уговорених радова из предмета овог Уговора и коначни обрачун уговорених и изведених радова извршиће Комисија састављена од представника уговорних страна уз присуство надзорног органа.

Чланове Комисије, представника Извођача по његовом предлогу, именује Инвеститор.

Члан 14.

Уколико Комисија у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико извођач у остављеном року не поступи по примедбама комисије, Наручилац ће отклонити недостатке ангажовањем трећих лица, о трошку Извођача.

Евентуално уступање отклањања недостатака трећем лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 15.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни уз назначење по ком основу се раскида.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова;

- ако извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача;

- ако Извођач радове изводи неквалитетно;

- ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и исте не настави по истеку рока од 7 (седам) дана или ако одустане од даљег рада.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира сопствену бланко меницу за добро извршење посла. Извођач је, у наведеном случају, обавезан да Наручиоцу надокнади штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 16.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни уз назначење по ком основу се раскида.

Члан 17.

За све односе који могу настати применом овог уговора, а нису регулисани његовим одредбама, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе позитивних законских и других прописа који регулишу ову област.

Члан 18.

Овај Уговор ступа на снагу када буду кумулативно испуњени следећи услови:

1. Када уговор потпишу обе уговорне стране и

2. Када Извођач преда Инвеститору оригинал сопствену бланко меницу за добро

извршење посла ближе описану у члану 5. овог Уговора.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да сва евентуално спорна питања из овог Уговора решавају споразумно. У противном, обе стране прихватају надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од тога по три примерка за сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА                     			                            ЗА НАРУЧИОЦА

директор

__________________				                     _____________________